重点排污单位应公开信息表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一．**基础信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称 | 深圳市药品检验研究院 | | | 组织机构代码 | | | 12440300455755645W | | | | | | | | 法定代表人 | | | | | 鲁艺 |
| 环保联系人 | 杨庆林 | | | 联系方式 | | | 0755-26031825 | | | | | | | | E-mail | | | | |  |
| \*生产地址  (工商注册地址) | 广东省深圳市南山区高新中二道28号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 药品、保健食品、化妆品、医疗器械法定技术监督检验，单位运营方式属非生产性，运营方式主要是深圳市政府指定根据国家、省、市政府药品、保健食品、化妆品、医疗器械等年度监督抽样计划，接受市市场监管局执法局、各辖区市场分局抽样，开展检验检测工作，以及打假、非法添加、案件、突发事件应急检验，药品、保健食品、化妆品、医疗器械质量标准制定及开展相关研究工作，同时接受深圳市相关企业客户委托检验。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二．**排污信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主要  污染物 | 名称 | | 排放方式 | 排放口数量和分布情况 | | | 排放浓度和总量 | | 超标排放情况 | | | | | | 执行的污染物  排放标准 | | | | | 核定的排放总量 |
| pH | | 达标后排入市政管网 | 1 | | | 7.32 | | 无 | | | | | | 6--9 | | | | |  |
| COD | | 达标后排入市政管网 | 1 | | | 58.4/0.628 | | 无 | | | | | | 345 | | | | | 3.71t/a |
| 总铬 | | 达标后排入市政管网 | 1 | | | 0.03/0.0003 | | 无 | | | | | | 0.5 | | | | | 0.0053 t/a |
| 六价铬 | | 达标后排入市政管网 | 1 | | | 0.004/0.00004 | | 无 | | | | | | 0.1 | | | | | 0.001 t/a |
| 特征  污染物 | 名称 | | 排放方式 | 排放口数量和分布情况 | | | 排放浓度和总量 | | 超标排放  情况 | | | | | | 执行的污染物排放标准 | | | | | 核定的排放总量 |
| 铅 | | 达标后排入市政管网 | 1 | | | 0.00249/0.000026 | | 无 | | | | | | 0.1 | | | | | 0.001 t/a |
| 锌 | | 达标后排入市政管网 | 1 | | | 0.041/0.00044 | | 无 | | | | | | 5.0 | | | | | 0.054 t/a |
| 铜 | | 达标后排入市政管网 | 1 | | | 0.04 | | 无 | | | | | | 0.3 | | | | | 0.003 t/a |
|  | |  |  | | |  | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 三．**防治污染设施的建设和运行情况** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一)  建设情况 | 环保总投资 | | 65万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 废水处理工艺设备状况  (附照片) | |  | | | | 总排口  (附照片) | | |  | | | | | | | | | | |
| 防治污染设施工艺流程图 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 废气处理  工艺设施  (附照片) | |  | | | | 是否有中控设施  (附照片) | | |  | | | | | 排放口  (附照片) | | | |  | |
| 固体废物  设施 | |  | | | | 储存地点(设备)  (附图片) | | |  | | | | | | | | | | |
| 在线监测设备安装情况 | | 污染因子 | | | | 设备品牌(上传设备图片) | | | | | | | | 安装时间 | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
| 实验室建设 | | 主要设备 | | | | | | | 采用的检测方法 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| (二)  \*废水运行情况 | 填报人 | | 杨庆林 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 运营主体 | | 自营/第三方运营 | | | 自营 | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三方运营被委托主体详细信息 | | | 被委托单位 | |  | | | | | | | | | | | | |
| 负责人 | |  | | | | | 法定代表人 | | | | | | |  |
| 委托时间 | |  | | | | | 委托协议(上传) | | | | | | |  |
| 运行管理人员 | | 姓名 | | | 持证情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 培训内容 | | 培训单位 | | | | | 发证时间 | | | | | | | 发证主体 |
|  | | |  | |  | | | | |  | | | | | | |  |
|  | | |  | |  | | | | |  | | | | | | |  |
|  | | |  | |  | | | | |  | | | | | | |  |
| 主要污染因子 | | 污染因子 | | | 日均排放浓度(mg/L) | | | | | | | 数据来源  (在线监测、自测、第三方监测) | | | | | | | |
| COD | | | 58.4 | | | | | | | 第三方监测 | | | | | | | |
| 总铅 | | | 0.00249 | | | | | | | 第三方监测 | | | | | | | |
| 六价铬 | | | 0.004 | | | | | | | 第三方监测 | | | | | | | |
| 总铬 | | | 0.03 | | | | | | | 第三方监测 | | | | | | | |
| 总铜 | | | 0.04 | | | | | | | 第三方监测 | | | | | | | |
| 总锌 | | | 0.041 | | | | | | | 第三方监测 | | | | | | | |
| PH值 | | | 7.32 | | | | | | | 第三方监测 | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |
| 月排放量(吨) | | 162 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三)  废气运行情况 | 填报人 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 运营主体 | | 自营/第三方运营 | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三方运营（被委托主体）详细信息 | | | 被委托单位 | |  | | | | | | | | | | | | |
| 负责人 | |  | | | | 法定代表人 | | | | | | | |  |
| 时间 | |  | | | | 委托协议(上传) | | | | | | | |  |
| 运行管理人员 | | 姓名 | | | 持证情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 培训内容 | | 培训单位 | | | 发证时间 | | | | | | | | | 发证主体 |
|  | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  |
|  | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  |
|  | | |  | |  | | |  | | | | | | | | |  |
| 主要污染因子 | | 污染因子 | | | 排放浓度(mg/L) | | 数据来源  (在线监测、自测、第三方监测) | | | | | | | | | 检测时间 | | | |
|  | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | |
| 设备工况 | | 废气处理设施电机用电量  (度) | | | | | 药剂使用情况 | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | | | | | | | 使用量(kg) | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |
| （四）  固体废弃物运行情况 | 种类 | | 产生量 | | 交运情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交运量 | | | 交运时间 | | | | | | | | 收运单位 | | | | |
| 废酸 | | 0.521吨/年 | | 0.521吨/年 | | | 不定期 | | | | | | | | 深圳市深投环保 | | | | |
| 废碱 | | 0.228吨/年 | | 0.228吨/年 | | | 不定期 | | | | | | | | 深圳市深投环保 | | | | |
| 空容器 | | 1.1845吨/年 | | 1.1845吨/年 | | | 不定期 | | | | | | | | 深圳市深投环保 | | | | |
| 实验有机混合液 | | 3.59吨/年 | | 3.59吨/年 | | | 不定期 | | | | | | | | 深圳市深投环保 | | | | |
| 其他 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四．**环境许可信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \*环保批文  (简短批注) | | | 深环批[2005]10037号 深环建验[2012]016号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 排污许可证  (上传) | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **五．突发环境事件应急预案** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制时间 | | | 2017年5月 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制主体 | | | 深圳市药品检验研究院 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 备案时间 | | | 2017年5月 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **六．其他应该公开的环境信息** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 环保认证  (ISO14000或ISO18000) | |  | | 认证时间 | | |  | | | | | | | 认证主体 | | | |  | | |
| 与环保有关的奖励情况 | | 奖项内容 | | | | | 时间 | | | | | | | 授奖部门 | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| 处罚情况 | | 处罚内容 | | | | | 时间 | | | | | | | 改正情况 | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| 环保信用等级 | |  | | | | | 评定单位 | | | | | | |  | | | | | | |
| 清洁生产 | | 开展时间 | | | | | 方案评估 | | | | | | | 验收情况 | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
| 环保责任险 | | 承保公司 | |  | | | | | | | | | | 购买时间 | | | |  | | |
| 其他 | | 环保信息公开网址http://szidc.org.cn/xxgk/hbzl/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

填表说明：

1、生产地址栏填工商注册地址且应上传单位大门口照片。

2、废水运行情况填报前一天的数据。

3、环保批文进行简短批注（镀种、水量、是否可用氰化物）。

4、环保责任险应说明是单独买或以附加险形式购买。