深圳市药品检验研究院（深圳市医疗器械检测中心）

中药数字标准评价模型构建项目招标文件

一、项目名称：中药数字标准评价模型构建

二、项目概况

本项目拟开展以中药数字标准为核心的中药质量检测集成创新技术研究，构建一项智能化中药检测评估系统，制定较为完备的中药数字标准，通过将现有的中药评估过程利用计算机等现代化技术一体化实现，将每个层次的中药检测过程数字化、标准化，减少人力的同时降低检验成本、提高检测效率。

三、项目内容

本项目重点开展包括性状鉴别、薄层鉴别、显微鉴别和质量指标自动计算等方面的研究及系统构建, 旨在利用人工智能技术的可复制性替代传统的药材手工鉴别手段，实现中药质量检测和评估数字化、自动化、精细化和标准化，最终构建一套具有较为完备的数字标准的中药质量智能评估系统。内容如下：

- 主要技术内容

- 中药多视图性状鉴别任务的设计与实现

任务一：设计中医药多视图样本在线采集系统。设计采集设备具有可旋转式的底座，应用于中医药多角度、多视图图像采集；针对不同的中药样品，采集箱的背景颜色可实现黑白切换；中药样品图像采集可满足不同大小、长度等问题，可人工进行摄像头参数调节，进而能够实现初步预估样品的长度、纹理等信息。

任务二：单一视图特征鉴别任务。针对所提供的中药样品长度、大小、颜色、纹理等制定一系列的规则，根据单一视图特征规则进行样品初筛选，有效筛选出合格/不合格样品，并提供各性状特征相应的置信分数；

任务三：多视图特征鉴别任务。设计自动化学习方法，智能、自适应地高效学习颜色、形状和纹理等关键通用特征，设计最优的多视图特征自适应融合算法，实现高效准确的中药基原品种自动化分类，并提供合格药品子类的类别，以及提供整体鉴别置信分数；

任务四：样品对比展示。设计并实现鉴别样品与真实样品形状图像比对展示功能，为人工二次核实提供依据；

任务五：附加信息补录功能。设计并实现中药样品气味等其他特征补录功能，附加信息可通过人工输入。

任务六：性状鉴别报告生成模块。可记录和存储机器和人工性状鉴别的报告结果。

- 数字显微图像鉴别任务的设计与实现

任务一：显微图像成分识别功能。根据所提供人工选定的数字显微图像，设计高效的自动化识别算法，高效准确地识别显微图像所包含各成分、细胞和组织，并提供相应的判断提示和置信分数；

任务二：样品对比展示功能。设计并实现鉴别样品与真实样品显微图像对比功能；

任务三：显微鉴别报告生成功能。可记录和存储机器和人工显微鉴别的报告结果。

- 多光源薄层鉴别任务的设计与实现

任务一：多光源（白光、紫外光366nm、紫外光254nm）中药图谱多光源图像读取。人工操作薄层图片保存，但需开发相应软件自动读取，并进行后续的智能分析处理。

任务二：有对照组的高性能薄层鉴别功能。针对所提供的中药样品薄层图谱成像（包含对照药材和对照品图谱），根据薄层图谱中斑点之间强弱趋势、位置关系，颜色变化等不同标准，设计并实现对照药组图谱和待检中药薄层图谱自动化比对和鉴别，并给出不同标准相应的置信分数和整体鉴别分数；

任务三：无对照组的高性能薄层鉴别功能。针对所提供的中药样品薄层图谱成像（不包含对照药材和对照品图谱），依据薄层鉴别标准和结合人工标定的关键点，设计并实现待检中药薄层图谱自动化鉴别，并给出不同标准相应的置信分数和整体鉴别分数；

任务四：样品对比展示模块。设计并实现鉴别样品与真实样品薄层图谱对比展示功能，为人工二次核实提供依据；

任务五：薄层鉴别报告模块。可记录和存储机器和人工薄层鉴别的报告结果。

- 质量指标自动计算的设计与实现

任务一：通过设计和调用所提供的中药样品数据接口（如天平数据、指纹图谱等），有效地获取各项数据结果，实现质量指标自动化计算；

任务二：实现中药样品指纹图谱峰值匹配功能。

- 系统页面设计和交互

本项目最终需根据药检院的要求，完成系统界面的设计和交互。

- 各项技术指标

- 完成一套具有较为完备的数字标准的中药质量智能评估系统；

- 至少构建一种中药质量标准数字评价系统的搭建和实践；

- 中药性状鉴别平均精度≥80%、显微鉴别平均精度≥80%、薄层鉴别平均精度≥80%。

四、投标人资格要求

1、有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。

2、参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商作出声明）。

3、参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商作出声明）。

4、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商作出声明）。

5、以“投标及履约承诺函”的方式做出声明或承诺。

五、相关原则

1、本项目投标有效供应商不得少于3家（否则做流标处理）。

2、本项目按综合评分结果，综合得分排名第一的投标人为中标人。

3、中标人因弄虚作假或其他违法等问题被取消中标资格的，或因自身原因放弃中标资格，采购人有权重新组织招标。

4、不得与其他投标人串通投标。

六、投标响应时间

所有投标文件应于2021年1月22日下午4:00之前邮寄或交到深圳市药品检验研究院中药室苏畅处。

地址：深圳市南山区高新中二道28号B202

联系电话：0755-26031743

七、评分因素、分值的具体分配：

| 评审内容 | 评审细则 | 权重（%） | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（65分） |  |  |  |
| 投标人资质情况及通过相关认证情况 | 1.投标人具备省市级（及以上）重点实验室（工程实验室）科研平台或者省市级以上的重点科研创新团队，得100%分数；该项最高不得超过100%分数。 2.要求提供有效证明材料电子扫描件，作为得分依据，不提供不得分。 3.评分中如出现无证明资料或专家无法基于所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 | 8 | 8 |
| 同类业绩 | 截止本项目开标之日五年内（2016年1月1日至2021年1月1日）承担过与本项目内容密切相关的项目，并且具备较为完善的算法研发能力、经验、综合实力和研发团队： 1. 项目需求的主要核心技术为人工智能和计算机视觉分析相关技术，投标人在该方面需具备丰富的项目经验，主持研发过国家级科研项目，每项得25%分数；承担过省部级项目的，每项得20%分数；承担过厅局级项目的，每项得5%分数，其他不得分。该项累计得分不超过50%分数。 2.本项目需要对中医中药有较为完善的认知，投标人应具备研发中医中药相关设备的项目经历，并且有实际产出的实用设备，具备该条件的获得50%分数。 3.以上两项累计得分，要求提供验收报告及能证明得分的其它证明资料（均为扫描件）作为得分依据。投标人在提供证明资料时要特别注意，证明资料中必须要体现相关业绩是否满足得分条件，以便专家该项目判断得分情况。评分中如出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 | 10 | 10 |
| 投标人获奖情况 | 1.投标人获得过省部级或以上的自然科学奖一等奖，如果有相关获奖证书得50%分数。 2.投标人在人工智能技术与中医药结合方面有一定影响力，判断指标如曾在相关组织中任职等，可获得50%分数。 3.以上两项累计得分，要求提供证书或其他证明材料。无证明材料或专家无法判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 | 10 | 10 |
| 投标人获得的可研成果以及知识产权情况 | 1.投标人获得与本项目相关的专利，每具备1项得10%分数；最高不超过100%分数。 2.投标人须科研成果认定或知识产权相关证明文件作为得分依据。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况时，一律作不得分处理。 | 6 | 6 |
| 拟安排的项目负责人（仅限1人）情况 | 1. 投标人具有计算机相关博士学位的得50%分数；具有硕士学位的得10%分数，硕士学位以下不得分。 2. 投标人近3年内（2018年1月1日至2021年1月1日）以第一作者或通讯作者（含共同一作或共同通讯）在权威杂志（中科院一区）或会议（CCF A类）发表过人工智能、图像处理等相关领域论文，每篇得5%分数，最高得50%分数。 3.以上两项累加计分。要求提供学位证书、投标截止日前学历学位正式、论文发表刊物、正式首页及其他相关材料（均为扫描件）作为得分依据。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料确定是否得分的情况，一律作不得分处理。 | 8 | 8 |
| 拟安排的项目团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外） | 1.要求团队成员 近六个月在投标单位缴交社保，否则该人员不予计分。在此基础上，考察团队成员具有“计算机”或“软件”等相关专业副高级（或以上）职称或博士学位（或能证明具有同等学术水平）人数情况：每1人得25%分，满分100%分。 2. 要求提供学历（学位）证书、职称证书、投标截止日前六个月的社保资料（社保部门资料或网页资料或窗口打印资料均可，未提供六个月资料的人员不予纳入计分）及其他相关材料（均为扫描件）作为得分依据。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料确定是否得分的情况，一律作不得分处理。 | 5 | 5 |
| 服务网点 | 1.投标人在深圳市设有服务网点的得100%分； 2.广东省内其他地点（除深圳市外）设有服务网点的得50%分； 3.广东省外设有服务网点的得20%分； 4.其他情况不得分。须提供在有效期内的服务机构所在地证明材料扫描件，未提供或提供不清的不得分。 | 3 | 3 |
| 价格 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 注：投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数 | 15 | 15 |
| 技术部分（35分） |  |  |  |
| 项目分析 | 投标人需要，针对本项目进行系统的需求分析，并总结本项目主要研究内容与拟解决关键问题。 评分标准： - 项目整体需求分析 (50%分) - 完整详细 (50%分) - 较完整较详细(30%分) - 不完整不详细(0分) - 主要研究内容与关键问题总结（50%） - 主要研究内容十分贴合项目需求，关键问题总结针对性强，十分合理(50%分) - 主要研究内容较贴合项目需求，关键问题总结针对性较强，较合理(30%分) - 主要研究内容不贴合项目需求，关键问题总结针对性不强，不合理(0%分) | 15 | 15 |
| 技术方案 | 根据本项目的需求，制定总体研究方案，并根据该研究方案制定切实可行的技术方案。 评分标准： - 整体研究方案（20%） - 整体研究方案逻辑性很强，十分贴合项目需求(20%分) - 整体研究方案逻辑性较强，较贴合项目需求(10%分) - 整体研究方案逻辑性不强，不能贴合项目需求(0分) - 系统技术实施路线(80%分) - 技术实施路线详细，科学性强、针对性强、可行性和可操作性强（80%分） - 技术实施路线较详细，科学性较强，针对性较强、可行性较强和可操作性较强 （50%分） - 技术实施路线不详细，科学性不强，针对性不强、可行性不强和可操作性不强 （0分） | 15 | 15 |
| 建设指标及进度安排 | 投标人需要针对本项目指定明确的建设目标和合理的进度安排。 评分标准： 指标明确且完全符合招标人要求，且进度安排合理得5分；指标较明确，较符合招标人要求，且进度安排较合理得3分；否则不得分。 | 5 | 5 |

八、请各供应商按照上述要求制作投标文件。