## 检验项目收费标准
深圳市医疗器械检测中心 检验项目收费标准
序号 | 项目/标准 | 备注 | 收费标准（元）
一、无源医疗器械、药包材检测
（一）无源医疗器械、药包材物理性能
1 | 外观 |  | 135
2 | 尺寸 | 每个组件 | 270
3 | 鲁尔接头1962.2 | 标准全项 | 1350
4 | 鲁尔接头1962.1 | 标准全项 | 810
5 | 医用小孔径0916 | 标准全项 | 1350
6 | 微粒 | 耗材：标准物质及冲洗液 | 4800
7 | 密封性/泄漏（压力） |  | 540
8 | 力学（机械性能） | 每个指标，不含特殊工装设计及制作 | 405
9 | 连接牢固度/连接强度 |  | 270
10 | 流量/流速 |  | 405
11 | 耐腐蚀（非电化学） |  | 540
12 | 硬度 | 耗材：标准硬度块 | 1110
13 | 表面粗糙度 |  | 270
14 | X射线探测性 |  | 540
15 | 疲劳性能 | 每个月计价；耗材（每个样品）：含顺应性管、包埋材料等，不含特殊工装设计及制作 | 15400
16 | 三坐标测量 |  | 1350
17 | 前处理 | 超过48h时长前处理，每天 | 18
18 | 热膨胀系数 |  | 1350
19 | 注射器容量允差 |  | 270
20 | 注射器残留量试验 |  | 270
21 | 注射器（器身密合性）试验 |  | 270
22 | 注射器滑动性能 |  | 540
23 | 气流阻力 |  | 540
24 | 气体泄漏 |  | 540
25 | 真空残留 |  | 540
26 | 合成血穿透 | 耗材：合成血液 | 905
27 | 过滤效率 |  | 540
28 | 阻力 |  | 540
29 | 密合性 |  | 2700
30 | 液体阻隔功能 |  | 1035
31 | 过滤效率 |  | 540
32 | 阻燃性能 |  | 675
33 | 抗静电性 |  | 360
34 | 静电衰减性能 |  | 180
35 | 爆破性能 |  | 900
36 | 针孔 |  | 720
37 | 可见缺陷 |  | 450
38 | 包装完整性 |  | 234
39 | 不透水 |  | 585
40 | 扩张器挠度 |  | 540
41 | 扩张器强度 |  | 540
42 | 模拟使用 | 不含特殊工装设计及制作 | 2160
43 | 球囊压力 |  | 540
44 | 支架附着力 |  | 1350
45 | 导丝破裂性 |  | 270
46 | 导丝弯曲性 |  | 270
47 | 相变温度 |  | 1620
48 | 径向支撑力 |  | 1080
49 | 脉动流测试 | 每个参数 | 1080
50 | 膜/袋氧气透过量 | 标准膜 | 4780
51 | 膜/袋水蒸气透过量 | 标准膜 | 4780
52 | 胶塞穿刺落屑 |  | 1350
53 | 固化时间/工作时间 |  | 810
54 | 色稳定性 |  | 1350
（二）无源医疗器械、药包材化学性能
1 | 还原物质（易氧化物） |  | 720
2 | 酸碱度（pH） |  | 180
3 | 紫外光谱 |  | 180
4 | 蒸发残渣 |  | 540
5 | 炽灼残渣 |  | 540
6 | 灰分测定 |  | 540
7 | 重金属比色 |  | 180
8 | 红外光谱 |  | 480
9 | 黏度 |  | 360
10 | 密度 |  | 360
11 | 渗透压摩尔浓度 |  | 280
12 | 干燥失重测定 |  | 540
13 | 装量 |  | 225
14 | 澄清度检查 （目视比浊法） |  | 180
15 | 澄清度检查 （浊度仪法） |  | 180
16 | 溶液颜色检查 (目视比色法) |  | 180
17 | 溶液颜色检查 (色差计法) |  | 180
18 | 溶液颜色检查 (紫外法 ) |  | 180
19 | 核磁共振氢谱 | 每个化合物 | 560
20 | 核磁共振碳谱 | 每个化合物 | 830
21 | 可见异物 |  | 90
22 | 水分测定（烘干法） |  | 360
23 | 水分测定（滴定法） |  | 540
24 | 重金属元素分析（AAS） | 按单个元素计价 | 740
25 | 拉曼光谱 |  | 360
26 | 气相色谱鉴别 |  | 640
27 | 液相色谱鉴别 |  | 800
28 | 气相色谱含量（残留量）测定 | 每个项目（如需方法学验证则需叠加方法学部分收费，具体按实际项目计算） | 1120
29 | 高效液相色谱含量（残留量）测定 | 每个项目（如需方法学验证则需叠加方法学部分收费，具体按实际项目计算） | 1300
30 | 紫外分光光度含量（残留量）测定 | 每个项目（如需方法学验证则需叠加方法学部分收费，具体按实际项目计算） | 1020
31 | 液质联用含量（残留量）测定 | 每个项目（如需方法学验证则需叠加方法学部分收费，具体按实际项目计算） | 1860
32 | 气质联用含量（残留量）测定 | 每个项目（如需方法学验证则需叠加方法学部分收费，具体按实际项目计算） | 1480
33 | 总有机碳测定 |  | 760
34 | 白度 |  | 180
35 | 容量测定法（滴定法） |  | 460
36 | 脱色试验 |  | 180
37 | 脱铬试验 |  | 180
38 | 易挥发性硫化物 |  | 360
39 | 氯化物 |  | 180
40 | 铵离子（比色法） |  | 180
41 | 锌离子（比色法） |  | 180
42 | 氯离子（比色法） |  | 180
43 | 电导率 |  | 180
44 | 砷盐检查（比色法） |  | 360
45 | 浸渍时间 |  | 135
46 | 可塑性 |  | 135
47 | 固化时间 |  | 135
48 | 吸水速率 |  | 135
49 | 半水石膏含量 |  | 360
50 | 甲壳素干燥失重 |  | 270
51 | 甲壳素溶解性 |  | 270
52 | 甲壳素含量 |  | 270
53 | 铅浸出量（原子吸收） |  | 740
54 | 镉浸出量（原子吸收） |  | 740
55 | 砷浸出量（紫外分光光度法） |  | 540
56 | 锑浸出量（紫外分光光度法） |  | 540
57 | 醇溶出物 |  | 360
58 | 水中可溶物 |  | 900
59 | 醚中可溶物 |  | 1080
60 | 吸水时间 |  | 270
61 | 吸水量 |  | 270
62 | 荧光物 |  | 180
63 | 表面活性物质 |  | 180
64 | 纱布纤维鉴别 |  | 180
65 | 纱布外来纤维 |  | 180
66 | 纱布纱线数 |  | 270
67 | 纱布每平方米质量 |  | 180
68 | 纱布下沉时间 |  | 270
69 | 纱布最小断裂力 |  | 450
70 | 淀粉和糊精 |  | 180
71 | 可浸提的着色物质 |  | 540
72 | 公称液体容量 |  | 225
73 | 刻度标志和充装线 |  | 225
74 | 设计/容器泄漏试验 |  | 325
75 | 结构/离心强度 |  | 225
76 | 添加剂(抗凝或促凝效果） |  | 325
77 | 添加剂含量 | 每种添加剂 | 910
78 | SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳法（纯度，鉴别，分子量） | 每个项目 | 1600
79 | 凯氏定氮法 |  | 1650
80 | 37种脂肪含量（气相色谱法） |  | 5800
81 | 肽图 |  | 1020
82 | 肽段覆盖率 |  | 1020
83 | 一级结构表征 |  | 1020
84 | 羟脯氨酸（氨基酸分析仪法） |  | 1220
85 | 酸水解产物（氨基酸分析仪法） | 按每个氨基酸计价 | 660
86 | 总糖含量（紫外法） |  | 1020
87 | 色氨酸检查 |  | 280
88 | 胶原蛋白含量（液质联用） |  | 1860
89 | 溶解性 |  | 90
90 | 末端氨基酸序列（质谱法） |  | 1020
91 | 末端氨基酸序列（氨基酸序列分析仪法） |  | 1180
92 | 分子量（质谱法） |  | 480
93 | 分子量（液相法） |  | 840
94 | 等电点 |  | 860
95 | 大肠杆菌蛋白质残留量 |  | 5080
96 | 酵母蛋白质残留量 |  | 5080
97 | CHO细胞蛋白质残留量 |  | 5080
98 | 残余抗生素（含量/活性） |  | 5080
99 | 促炎性污染物 |  | 5080
100 | 氨基酸异质性分析 |  | 1020
101 | 磷酸含量 |  | 540
102 | 药物吸附研究 | 每个产品的每种药物 | 2460
103 | 聚合物分子量及分子量分布（GPC） | 按每个项目计算 | 1460
104 | 氨基酸含量（液质联用） | 19种氨基酸总价 | 4800
105 | 氨基酸含量（氨基酸分析仪） | 19种氨基酸总价 | 4800
106 | 氨基酸含量（液相衍生） | 19种氨基酸总价 | 4800
107 | 铵离子含量（离子色谱法） |  | 1940
108 | 铵离子含量（全自动生化分析仪） |  | 1940
109 | 可沥滤物（已知）有方案 | 收费标准供参考，需根据实际测试议价：测试用试剂耗材标准品费用＋定性鉴别费用（液相色谱：800/个、气相色谱鉴别640/个）+定量方法验证费用（液相色谱12000/个、气相色谱9000/个、ICP-MS 8000/个）+检测工时 | 13000
110 | 可沥滤物（已知）无方案 | 收费标准供参考，需根据实际测试议价：测试用试剂耗材标准品费用＋定性鉴别费用（液相色谱：800/个、气相色谱鉴别640/个）+定量方法验证费用（液相色谱12000/个、气相色谱9000/个、ICP-MS 8000/个）+检测工时 | 26000
111 | 可沥滤物研究（未知）有方案 | 收费标准供参考，需根据实际测试议价：测试用试剂耗材标准品费用＋定性鉴别费用（液相色谱：800/个、气相色谱鉴别640/个）+定量方法验证费用（液相色谱12000/个、气相色谱9000/个、ICP-MS 8000/个）+检测工时 | 26000
112 | 可沥滤物研究（未知）无方案 | 收费标准供参考，需根据实际测试议价：测试用试剂耗材标准品费用＋定性鉴别费用（液相色谱：800/个、气相色谱鉴别640/个）+定量方法验证费用（液相色谱12000/个、气相色谱9000/个、ICP-MS 8000/个）+检测工时 | 65000
113 | 可浸提物和可沥滤物的毒理评估 | 收费标准供参考，需根据实际测试议价 | 4995
114 | 分析方法验证-气相色谱测定法 |  | 9000/个
115 | 分析方法验证-分光光度测定法 |  | 4000/个
116 | 分析方法验证-原子吸收测定法 |  | 8000/个
117 | 方法学验证（ICP-OES法） |  | 8000/个
118 | 方法学验证（ICP-MS法） |  | 8000/个
119 | 自动电位滴定测定法 |  | 540
（三）无源医疗器械、药包材生物性能及安全性评价
1 | 异常毒性试验（鼠法） |  | 550
2 | 细菌内毒素试验（凝胶法） |  | 400
3 | 无菌检查 | 样品检测量最少为3个时收费200，样品每增加满3个时增加200，以此类推。 | 200/3件 样品前处理 200/批
4 | 非无菌产品微生物限度方法适用性（微生物计数法） | 一个批次产品的需氧菌总数计数和霉菌和酵母菌总数计数验证 | 2000
5 | 非无菌产品微生物限度方法适用性（控制菌检查法） | 一个批次产品的单个控制菌验证 | 300
6 | 细菌总数 （需氧菌（细菌）总数） |  | 100
7 | 霉菌总数 （霉菌和酵母菌（真菌）总数） |  | 100
8 | 酵母菌总数 |  | 80
9 | 大肠杆菌 |  | 100
10 | 沙门氏菌 |  | 100
11 | 铜绿假单胞菌（绿脓杆菌） |  | 100
12 | 金黄色葡萄球菌 |  | 100
13 | 阳性菌鉴定（铜绿假单胞菌） |  | 100
14 | 阳性菌鉴定（其它） |  | 150
15 | 抑菌率试验 |  | 360
16 | 初始污染菌 |  | 200
17 | 样品前处理（生物学评价） | 包括体外细胞毒性试验，染色体畸变试验（体内；体外）、微核试验（体内；体外）、细菌基因突变试验、小鼠淋巴瘤细胞试验、刺激试验、皮肤致敏试验等 样品总表面积＞180cm2或6g(不吸水材质）或3g（吸水材质） | 200/批
18 | 急性全身毒性试验（不带病理分析） | 每种浸提液 | 1000
19 | 亚急性毒性试验 | 含血液学检查 | 35000（一种浸提液浸提）
20 | 亚慢性毒性试验 | 含血液学检查 | 50000（一种浸提液浸提）
21 | 皮内、肌肉植入试验（一年） |  | 50000
22 | 骨植入试验（一年） |  | 60000
23 | 细菌基因突变试验(Ames试验) | 单剂量双极性价格 | 12000
24 | Ames试验用菌株鉴定 |  | 10000
25 | 啮齿动物微核试验 | 含阅片 单剂量双极性价格 | 15000
26 | 哺乳动物细胞诱裂性试验(染色体畸变试验) | 含阅片 单剂量双极性价格 | 15000
27 | 哺乳动物细胞基因突变试验(小鼠淋巴瘤细胞试验) |  | 18000
28 | 病理学检查 | 每片 | 200
29 | 热原试验 |  | 1000
30 | 皮内反应 |  | 2000（不区分浸提液）
31 | 眼刺激 | 每种浸提液 | 2000（指单极性）
32 | 口腔刺激 | 每种浸提液 | 1600+1200（（单浸提），6个切片）
33 | 阴道刺激 | 每种浸提液 | 1600+3600（（单浸提），18个切片）
34 | 阴茎刺激 | 每种浸提液 | 1600+1200（（单浸提），6个切片）
35 | 直肠刺激 | 每种浸提液 | 1600+1200（（单浸提），6个切片）
36 | 皮肤刺激性试验 | 每种浸提液 | 1000
37 | 皮肤致敏试验（最大剂量法） | 每种浸提液 | 5500
38 | 细胞毒试验 |  | 2500
39 | 血栓形成 | 2只犬 | 12000
40 | 凝血 |  | 2000
41 | 溶血试验 | 紫外法 | 1400
42 | 血液学/血小板 |  | 2000
43 | 补体系统 | 每种 | 5000
44 | 血小板功能 | 每种 | 2000
45 | 控制菌检查 | 单个菌 | 100
46 | 纯化水微生物检测 |  | 150
47 | 口罩细菌过滤效率（BFE） |  | 200
48 | 培养基适用性 | 单个菌 | 100
49 | 微生物不透过性 | 单个菌 | 200
50 | 气溶胶细菌截留试验 |  | 2000
51 | 液体细菌截留试验 |  | 2000
52 | 微生物侵入性试验 |  | 4800
53 | 接触性创面敷料阻菌性试验 |  | 1200
54 | 细胞毒试验-可重复使用医疗器械化学残留 |  | 5000
55 | 哺乳动物骨髓红细胞微核试验（含动物、含阅片） | 单剂量双极性价格 | 30000
56 | 哺乳动物骨髓染色体畸变试验（含动物、含阅片） | 单剂量双极性价格 | 30000
57 | DNA残留量测定 |  | 15000
58 | Gal抗原检测 |  | 20000
59 | 淋巴细胞增殖（CFSE） |  | 4000
60 | 体内免疫学试验 | 单周期 | 100000
61 | 淋巴细胞增殖（MTT） |  | 3000
62 | 淋巴细胞增殖 | 体内、单周期 | 10000
63 | 空斑形成细胞试验 |  | 10000
64 | 小鼠腹腔巨噬细胞吞噬鸡红细胞试验 | 单周期 | 10000
65 | 洗消验证（内窥镜产品清洗） |  | 40000
66 | 洗消验证（内窥镜产品消毒） |  | 40000
67 | 洗消验证（内窥镜产品灭菌） |  | 20000
68 | 重组胶原蛋白生物学功能试验（细胞增殖） |  | 3000
69 | 重组胶原蛋白生物学功能试验（细胞分化） |  | 6000
70 | 重组胶原蛋白生物学功能试验（细胞的迁移或移行） |  | 4000
71 | 重组胶原蛋白生物学功能试验（细胞粘附性） |  | 2500
72 | 体外鼠胚试验 |  | 12000
73 | 囊胚染色试验 | 每片(约60个片) | 30000
74 | 人精子存活试验 | 每次 | 2000
75 | 皮内、肌肉植入试验（≤13W） |  | 20000
76 | 皮下、肌肉植入试验（26W） |  | 30000
77 | 脑植入试验（≤13W） |  | 20000
78 | 脑植入试验（26W） |  | 38000
79 | 骨植入试验（≤13W） |  | 30000
80 | 骨植入试验（26W） |  | 40000
81 | 眼内植入试验（6M） |  | 33000
82 | 无源/试剂领域英文报告 | 报告费 | 400/份
二、体外诊断试剂
1 | 外观 |  | 125
2 | 外部标志 |  | 125
3 | 净含量 |  | 125
4 | pH值 |  | 500
5 | 洗净率（氮测定法） |  | 340
6 | WBC直方图 |  | 500
7 | 灵敏度 |  | 500
8 | 特异性 |  | 500
9 | 准确度 |  | 500
10 | 灵敏度（干扰实验） |  | 500
11 | 阴性参考品符合率 |  | 500
12 | 阳性参考品符合率 |  | 500
13 | 最低检出量 |  | 500
14 | 批内精密度 |  | 500
15 | 批间精密度 |  | 1000
16 | 空白计数 |  | 500
17 | 试剂空白吸光度 |  | 500
18 | 试剂空白吸光度变化 |  | 500
19 | 吸收峰波长 |  | 500
20 | 线性范围 |  | 500
21 | 菌落数（细菌培养） |  | 1000
22 | 生物安全性（ELISA法） | 含HIV、HBsAg、HCV、TP四种病毒检测 | 1000
23 | 溯源检查（量值溯源（校准物）） |  | 125
24 | 均一性（均匀性） | 每个浓度 | 500
25 | 溶解时间 |  | 125
26 | 水分 |  | 500
27 | 微生物限度 |  | 200
28 | 效价测定 |  | 400
29 | 非特异性凝集 |  | 190
30 | 临床参考品 |  | 220
31 | 质粒参考品 |  | 220
32 | 空白参考品 |  | 220
33 | 重现性 |  | 220
34 | 膜片宽度 |  | 50
35 | 过滤性能 |  | 380
36 | 棉线承压力 |  | 50
37 | (资料审核)医用脱脂棉 |  | 50
38 | (资料审核)空心胶囊 |  | 50
39 | 宽度 |  | 250
40 | 移行速度 |  | 250
41 | 空白限 |  | 500
42 | 阴性参考品符合率（分子类） |  | 1000
43 | 阳性参考品符合率（分子类） |  | 1000
44 | 最低检测限（分子类） |  | 1000
45 | 批内精密度（分子类） |  | 1000
46 | 批间精密度（分子类） |  | 1000
47 | 嵌合体参考品符合率 |  | 500
48 | 正常血浆测量值 |  | 500
49 | 干燥失重 |  | 750
50 | 生长试验 |  | 1250
51 | 预期结果（质控物） | 每个浓度 | 500
52 | 赋值结果及不确定度的表示方法（校准物） |  | 125
53 | 正确度（校准物） | 每个浓度 | 500
54 | 蛋白质质谱检测 |  | 30000
55 | 焦磷酸测序-CpG |  | 200
56 | 氨基酸序列分析 |  | 500
57 | 相对密度测定 |  | 100
58 | 细胞因子多重检测 |  | 3000
59 | 流式分析 |  | 120
60 | 流式分选 |  | 300
61 | 蛋白稳定性分析 |  | 220
62 | 单细胞蛋白表达分析 |  | 3000
63 | 蛋白质毛细管电泳分析 |  | 350
64 | 全自动蛋白表达定量分析 |  | 220
65 | 高内涵显微镜观察 |  | 220
66 | 基因组测序 |  | 58000
67 | 荧光定量分析 |  | 150
68 | 基因测序 |  | 550
69 | PCR扩增 |  | 50
70 | 亲和力分析 |  | 2000
71 | 数字PCR |  | 350
72 | 凝胶成像分析 |  | 20
73 | 飞行时间质谱检测 |  | 2200
74 | 蛋白质纯化 |  | 3000
75 | 酶联免疫吸附检测 |  | 3000
76 | 蛋白质浓度检测 |  | 60
77 | 核酸浓度检测 |  | 80
78 | 免疫印迹 |  | 350
79 | 多肽合成 |  | 350
三、洁净区（室）环境
1 | 尘埃粒子数 | 每两个点 | 180
2 | 压差 | 每房间 | 60
3 | 浮游菌 | 每两个点 | 400
4 | 照度 | 每房间 | 50
5 | 温湿度 | 每房间 | 50
6 | 噪声 | 每房间 | 50
7 | 换气次数（风速） | 每房间 | 100
8 | 沉降菌 | 每两个点 | 200
四、材料检测
1 | 化学成分（C、S、O、N、H） | / | 2280/元素
2 | 化学成分 | ICP-OES法，每元素 | 1320/元素
3 | 化学成分 | ICP-MS法，每元素 | 1900/元素
4 | 化学成分 | 滴定法，每元素 | 600/元素
5 | 显微组织 | / | 1100/项
6 | 扫描电镜 | / | 1130/个
7 | 腐蚀敏感度 | / | 1200/个
8 | 抗钙化试验 | / | 2000/个
9 | 镍离子释放试验 | / | 2300/个
10 | 降解试验 | / | 10500/个
11 | 周期浸泡试验 | / | 600/个
12 | 热学测试 | / | 1030元每个每项
五、有源医疗器械性能及安全评价
1 | GB9706.1-2007 医用电气设备 第1-1部分：通用安全要求 并列标准：医用电气系统安全要求 |  | 18000
2 | GB 9706.1-2020 医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 | 应用部分附件，不含热循环 | 22500
3 | GB 9706.1-2020 医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 | 网电源设备，不含热循环 | 39000
4 | GB 9706.1-2020 医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 | 单独PEMS | 15000
5 | GB 9706.1-2020 医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 | 内部电源设备，不含热循环 | 24000
6 | GB 9706.1-2020 医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求 | ME系统，不含热循环 | 42000
7 | GB4793.1-2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求 | / | 21000
8 | YY0709-2009 医用电气设备 第1-8部分：安全通用要求 并列标准：通用要求，医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南 | / | 9000
9 | YY9706.108医用电气设备 第1-8部分:基本安全和基本性能的通用要求 并列标准:通用要求，医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南 |  | 12000
10 | GB 9706.218-2021医用电气设备 第2-18部分：内窥镜设备的基本安全和基本性能专用要求 | 不测高频 | 9000
11 | GB 9706.218-2021医用电气设备 第2-18部分：内窥镜设备的基本安全和基本性能专用要求 | 测高频 | 12000
12 | YY/T1587-2018 医用内窥镜 电子内窥镜 | / | 24000
13 | GB9706.3-2000 医用电气设备 第2部分：诊断X射线发生装置的高压发生器安全专用要求 | / | 17000
14 | GB9706.12-1997 医用电气设备 第一部分:安全通用要求 三、并列标准 诊断X射线设备辐射防护通用要求 | / | 14000
15 | GB9706.103-2020 医用电气设备 第1-3部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：诊断X射线设备的辐射防护 | / | 15000
16 | GB9706.254-2020 医用电气设备 第254部分：X射线摄影和透视设备的基本安全和基本性能专用要求 | / | 27000
17 | GB9706.27-2005 医用电气设备 第2部分：输液泵和输液控制器安全专用要求 | / | 17000
18 | GB9706.224-2021 医用电气设备 第224部分：输液泵和输液控制器的基本安全和基本性能专用要求 | / | 18000
19 | GB10793-2000 医用电气设备 第2部分：心电图机安全专用要求 | / | 3300
20 | YY0782-2010 医用电气设备 第2-51部分：记录和分析型单道和多道心电图机安全和基本性能专用要求 | / | 21000
21 | YY1139-2013 心电诊断设备 | / | 18000
22 | GB9706.225-2021 医用电气设备第225部分心电图机的基本安全和基本性能专用要求 | / | 24300
23 | GB 9706.227-2021医用电气设备 第2-27部分:心电监护设备的基本安全和基本性能专用要求 |  | 18000
24 | YY0668-2008 医用电气设备 第2部分：多参数患者监护设备安全专用要求 | / | 9000
25 | YY0667-2008 医用电气设备 第2部分：自动循环无创血压监护设备的安全和基本性能专用要求 | / | 5000
26 | YY0784-2010 医用电气设备 医用脉搏血氧仪设备基本安全和主要性能专用要求 | / | 11000
27 | YY9706.249-2023 医用电气设备 第2-49部分:多参数患者监护仪的基本安全和基本性能专用要求 |  | 9000
28 | YY9706.230-2023 医用电气设备 第2-30部分:自动无创血压计的基本安全和基本性能专用要求 |  | 18000
29 | YY9706.261-2023 医用电气设备 第2-61部分:脉搏血氧设备的基本安全和基本性能专用要求 |  | 12000
30 | YY0636.1-2021 医用吸引设备 第1部分：电动吸引设备 安全要求 | / | 13000
31 | GB7247.1-2012 激光产品的安全 第1部分：设备分类、要求 | 一个光源，一个波长，增加一个波长2000元 | 12000
32 | YY0669-2008 医用电气设备第2部分：婴儿光治疗设备安全专用要求 | / | 12000
33 | YY9706.250-2021 医用电气设备第250部分：婴儿光治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 | / | 14000
34 | GB 9706.283-2022医用电气设备第 2-83 部分：家用光治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 | 一种类型光源，一种滤光片规格 | 22500
35 | GB9706.9-2008医用电气设备 第2-37部分：超声诊断和监护设备安全专用要求 | 一把探头 | 26000
36 | GB9706.237-2020 医用电气设备 第2-37部分：超声诊断和监护设备基本安全和基本性能专用要求 | 一把探头，不含热循环 | 27000
37 | GB9706.7-2008 医用电气设备 第2-5部分：超声理疗设备安全专用要求 | / | 15400
38 | GB9706.205-2020 医用电气设备 第2-5部分：超声理疗设备基本安全和基本性能专用要求 | / | 16400
39 | GB10152-2009 B型超声诊断设备 | 一把探头 | 6000
40 | GB9706.28-2006 医用电气设备 第2部分：呼吸机安全专用要求 治疗呼吸机 | / | 26000
41 | GB 9706.212-2020医用电气设备 第2-12部分：重症护理呼吸机的基本安全和基本性能专用要求 | / | 27000
42 | YY0732-2009 医用氧气浓缩器 安全要求 | / | 14000
43 | YY9706.269-2021 医用电气设备第269部分氧气浓度 | / | 14000
44 | YY0601-2009 医用电气设备 呼吸气体监护仪发基本安全和主要性能专用要求 | 1个呼吸模块 | 17000
45 | GB 9706.255-2022医用电气设备 第2-55部分:呼吸气体监护仪的基本安全和基本性能专用要求 | 1个呼吸模块 | 18000
46 | GB 9706.213-2021医用电气设备 第2-13部分：麻醉工作站的基本安全和基本性能专用要求 | 一种麻醉气体 | 45000
47 | GB9706.4-2009 医用电气设备 第2-2部分：高频手术设备安全专用要求 | 单个模式（不含中性电极） | 20000
48 | GB9706.202-2021医用电气设备 第2-2部分：高频手术设备及高频附件的基本安全和基本性能专用要求 | 单个模式（不含中性电极） | 21750
49 | 医用压缩式雾化器中位粒子直径 | 级联撞击法 | 20000
50 | 网式雾化器中位粒子直径 | 激光法 | 4500
51 | GB/T 25000.51-2016 系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则 | / | 37500
52 | YY/T 1843-2022 医用电气设备网络安全基本要求 | / | 37500
53 | 网络安全漏洞扫描 | 一个客户端，一个服务器 | 37500
54 | IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 医用电气设备 第1-1部分：通用安全要求 并列标准：医用电气系统安全要求 | ME系统，不含热循环 | 42000
55 | IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 医用电气设备 第1-1部分：通用安全要求 并列标准：医用电气系统安全要求 | 网电源设备，不含热循环 | 36000
56 | IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 医用电气设备 第1-1部分：通用安全要求 并列标准：医用电气系统安全要求 | 内部电源设备，不含热循环 | 27000
57 | IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 医用电气设备 第1-1部分：通用安全要求 并列标准：医用电气系统安全要求 | 应用部分附件，不含热循环 | 22500
58 | IEC 61010-1:2010+AMD1:2016测量、控制和实验室用电气设备的安全要求--第1部分:通用要求 | 中小型网电源设备 | 21000
59 | IEC 61010-1:2010+AMD1:2016测量、控制和实验室用电气设备的安全要求--第1部分:通用要求 | 内部电源设备 | 18000
60 | IEC 61010-1:2010+AMD1:2016测量、控制和实验室用电气设备的安全要求--第2部分:通用要求 | 大型网电源设备 | 33000
61 | IEC 61010-2-101:2018测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第2-101部分:体外诊断（IVD)医用设备的专用要求（非自测设备） | / | 12000
62 | IEC 60601-1-3:2008 AMD1:2013 AMD2:2021医用电气设备 第1-3部分:基本安全和基本性能的通用要求.并列标准:诊断X射线设备的辐射防护I | 单配置 | 22500
63 | IEC 60601-1-8:2006+AMD1:2012+AMD2:2020 CSV医用电气设备 第1-8部分:基本安全和基本性能的通用要求 并列标准:通用要求，医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南 | / | 15000
64 | IEC 60601-2-10:2012+AMD1:2016 医用电气设备 第2-10部分:神经和肌肉刺激器的基本安全和基本性能专用要求 | 一路输出 | 16000
65 | IEC 60601-2-18:2009医疗电气设备 第2-18部分:内窥镜设备基本安全性和必要性能的详细要求 | / | 19000
66 | IEC 60601-2-24: 2012 医用电气设备 第2-24部分:输液泵和输液控制器安全专用要求I | 一路输注管路 | 18000
67 | IEC 60601-2-25:2011医用电气设备第225部分心电图机的基本安全和基本性能专用要求 | / | 24300
68 | IEC 60601-2-27:2011/COR1:2012 《医用电气设备 第2-27部分:心电监护设备的基本安全和基本性能专用要求》 | / | 25000
69 | IEC 60601-2-28:2017医用电气设备 第2-28部分:医疗诊断用X射线管组件的基本安全和基本性能专用要求 | 单个配置 | 13500
70 | IEC 60601-2-34:2011医用电气设备第2-34部分:有创血压检测设备的安全和基本性能专用要求 | / | 17000
71 | IEC 60601-2-37:2007+AMD1:2015医用电气设备 第2-37部分:超声诊断和监护设备安全专用要求 | 一把探头，不含热循环 | 31000
72 | IEC 60601-2-44:2009+AMD1:2012+AMD2:2016医用电气设备.第2-43部分:介入过程用X射线设备的基本安全和基本性能用详细要求 | / | 31000
73 | IEC 60601-2-45:2011+AMD1:2015+AMD2:2022医用电气设备 第2-45部分:乳腺X射线摄影设备及乳腺摄影立体定位装置安全专用要求 | / | 34000
74 | IEC 60601-2-54:2022医用电气设备 第2-54部分:X射线摄影和透视设备的基本安全和基本性能的专用要求 | / | 34000
75 | IEC 80601-2-30医用电气设备 第2-30部分:自动循环无创血压监护设备的安全和基本性能专用要求 | / | 22000
76 | ISO15004-1：2020 Ophthalmic instruments-Fundamental requirements and test methods-Part1：General requirements applicable to all ophthalmic instruments | / | 6000
77 | ISO 15004-2：2007 Ophthalmic instruments-Fundamental requirements and test methods-Part2:Light hazard protection | 单个连续光源 | 15000
78 | ISO 15004-2：2007 Ophthalmic instruments-Fundamental requirements and test methods-Part2:Light hazard protection | 单个脉冲光源 | 18000
79 | ISO 80601-2-56:2017/AMD1:2018医用电气设备 第2-56部分:用于体温测量的临床体温计的基本安全和基本性能专用要求 | / | 18000
80 | ISO 80601-2-61:2017医用电气设备 第2-61部分:脉氧仪设备基本安全和基本性能的特殊要求 | / | 18000
81 | 简单性能安全项目 | 测试时间<0.5h，无需复杂数据处理 | 800
82 | 复杂性能安全项目 | 测试时间>0.5h且<2h，需复杂数据处理; 或测试时间>2h且<4h,无需复杂数据处理 | 1600
83 | 性能安全项目贵重设备租用 | 租用4小时，无需复杂数据处理 | 2000
84 | 复杂性能安全项目贵重设备租用 | 租用4小时，需复杂数据处理 | 4000
85 | 外出检测 | / | 4000/半天
六、有源医疗器械EMC检测
1 | 医疗器械电磁兼容（网电源） | 1个工作模式，不含大型设备，不含医用X射线设备 | 14000
| 医疗器械电磁兼容（网电源） | 增加1个模式 | 4750
2 | 医疗器械电磁兼容（内部电源） | 1个工作模式，不含大型设备，不含医用X射线设备 | 9600
| 医疗器械电磁兼容（内部电源） | 增加1个模式 | 3250
3 | 医疗器械电磁兼容（网电源+内部电源） | 1个工作模式，不含大型设备，不含医用X射线设备 | 17000
| 医疗器械电磁兼容（网电源+内部电源） | 增加1个模式 | 8750
4 | 小型医用X射线设备电磁兼容（网电源） | 1个配置 | 24600
5 | 中型医用X射线设备电磁兼容（网电源） | 1个配置 | 34600
6 | 大型型医用X射线设备电磁兼容（网电源） | 1个配置 | 44600
7 | IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 《Medical electrical equipment - Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral Standard: Electromagnetic disturbances - Requirements and tests》 | 报告费 | 5000
8 | IEC 61326-1: 2020 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements; IEC 61326-2-6: 2020 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-6: Particular requirements - In vitro diagnostic (IVD) medical equipment. | 报告费 | 5000
9 | EMC项目及租场 | 普通屏蔽室 | 800元/小时
10 | EMC项目及租场 | 普通3m电波暗室 | 1200元/小时
11 | EMC项目及租场 | 普通10m电波暗室 | 1450元/小时
12 | EMC项目及租场 | 10m电波暗室(电流大于100A,医疗放射类产品) | 2450元/小时
注： 1.上表中未提到的项目，参照我院网站公布的其它类收费标准中相应检验方法的收费或双方协商确定。 2.本收费标准自公示之日起执行。

## 大动物实验收费
大动物实验收费参考表
一、场地 |  | 收费标准（元）
1 | 手术室 （含手术室内仪器：呼吸麻醉机、生理监护仪、心脏除颤仪、电刀、负压吸引器、B超机等仪器设备、手术使用的器械、氧气水电等） | 2000/天
2 | DSA室 （含DSA室内仪器：血管造影机、呼吸麻醉机、生理监护仪、心脏除颤仪、电刀、负压吸引器、高压注射器、B超机等仪器设备、手术使用的器械、氧气水电等） | 6000/天
3 | CT室 （含CT室内仪器：64排128层CT机、呼吸麻醉机、生理监护仪、心脏除颤仪、高压注射器、B超机等仪器设备、氧气水电等） | 4000/天
4 | 解剖室 （含解剖室内设备：称量天平、切割机等、切割机、固定液固定瓶、水电等） | 1000/次
二、动物费用 |  | 收费标准（元）
1 | 检疫（7天） | 350/只
2 | 日常饲养 | 80/天/只
3 | 监护护理 -术前诱麻，术中监护，术后复苏 | 2000/只
4 | 普通级护理 -健康监护、伤口护理 | 20-50/只
5 | 特级护理 -除普通护理以外如消炎、静脉补液、灌胃饮食、药物喂服等 | 100/只
6 | 动物安乐、尸体、医疗垃圾等 -按实际体重 | 10/kg
三、实验费用 |  | 收费标准（元）
1 | 非麻醉采血（犬、羊） | 100/次/只
2 | 麻醉采血 | 300/次/只
4 | 血常规/凝血 | 100/次/只
5 | 血生化 | 300/次/只
6 | 血气（不含血气包、试剂条） | 100/次
7 | 病理（制片、染色、分析）：软组织HE染色 | 200/片
8 | 病理（制片、染色、分析）：软组织masson染色 | 200/片
9 | 报告+方案+伦理+数据拷贝 | 议价（5000/份）
10 | 特殊报告+方案+伦理+数据拷贝 | 议价
四、试剂耗材费用 |  | 收费标准（元）
1 | 试剂耗材根据实际使用量统计 | 根据市场价
五、动物费用 |  | 收费标准（元）
1 | 动物由供应商提供，企业付款 | 根据市场价