## 检验项目收费标准
深圳市医疗器械检测中心 检验项目收费标准
序号 | 项目/标准 | 备注 | 收费标准（元）
一、无源医疗器械、药包材检测
（一）无源医疗器械、药包材物理性能
1 | 外观 |  | 135
2 | 尺寸 | 每个组件 | 270
3 | 连接牢固度/连接强度 |  | 270
4 | 注射器容量允差及残留量试验 |  | 270
5 | 注射器（器身密合性）试验 |  | 270
（二）无源医疗器械、药包材化学性能
1 | 酸碱度（pH） |  | 180
2 | 炽灼残渣 |  | 540
3 | 灰分测定 |  | 540
4 | 重金属比色 |  | 180
5 | 红外光谱 |  | 480
6 | 渗透压摩尔浓度 |  | 280
7 | 干燥失重测定 |  | 540
8 | 装量 |  | 225
9 | 澄清度检查 |  | 180
10 | 溶液颜色检查 |  | 180
11 | 水分测定（烘干法） |  | 360
12 | 水分测定（滴定法） |  | 540
13 | 气相色谱鉴别 |  | 640
14 | 液相色谱鉴别 |  | 800
15 | 气相色谱含量（残留量）测定 | 每个项目（如需方法学验证则需叠加方法学部分收费，具体按实际项目计算） | 1120
16 | 高效液相色谱含量（残留量）测定 | 每个项目（如需方法学验证则需叠加方法学部分收费，具体按实际项目计算） | 1300
17 | 紫外分光光度含量（残留量）测定 | 每个项目（如需方法学验证则需叠加方法学部分收费，具体按实际项目计算） | 1020
18 | 电导率 |  | 180
19 | 砷盐检查（比色法） |  | 360
20 | 肽图 |  | 1020
（三）无源医疗器械、药包材生物性能及安全性评价
1 | 异常毒性试验（鼠法） |  | 550
2 | 细菌内毒素试验（凝胶法） |  | 400
3 | 无菌检查 | 样品检测量最少为3个时收费200，样品每增加满3个时增加200，以此类推。 | 200/3件 样品前处理 200/批
4 | 细菌总数 （需氧菌（细菌）总数） |  | 100
5 | 霉菌总数 （霉菌和酵母菌（真菌）总数） |  | 100
6 | 酵母菌总数 |  | 80
7 | 大肠杆菌 |  | 100
8 | 沙门氏菌 |  | 100
9 | 铜绿假单胞菌（绿脓杆菌） |  | 100
10 | 金黄色葡萄球菌 |  | 100
11 | 阳性菌鉴定（铜绿假单胞菌） |  | 100
12 | 急性全身毒性试验 | 每种浸提液 | 1000
13 | 亚急性毒性试验 | 不含病理 | 35000（一种浸提液浸提）
14 | 亚慢性毒性试验 | 不含病理 | 50000（一种浸提液浸提）
15 | 皮内、肌肉植入试验（一年） |  | 50000
16 | 骨植入试验（一年） |  | 60000
17 | 病理学检查 | 每片 | 200
18 | 眼刺激 | 每种浸提液 | 2000（指单极性）
19 | 口腔刺激 | 每种浸提液 | 1600+1200（（单浸提），6个切片）
20 | 阴道刺激 | 每种浸提液 | 1600+3600（（单浸提），18个切片）
21 | 阴茎刺激 | 每种浸提液 | 1600+1200（（单浸提），6个切片）
22 | 直肠刺激 | 每种浸提液 | 1600+1200（（单浸提），6个切片）
23 | 皮肤刺激性试验 | 每种浸提液 | 1000
24 | 皮肤致敏试验（最大剂量法） | 每种浸提液 | 5500
25 | 细胞毒试验 |  | 2500
26 | 溶血试验 | 紫外法 | 1400
二、体外诊断试剂
1 | 灵敏度 |  | 500
2 | 特异性 |  | 500
3 | 阴性参考品符合率 |  | 500
4 | 阳性参考品符合率 |  | 500
5 | 最低检出量 |  | 500
6 | 批内精密度 |  | 500
7 | 批间精密度 |  | 1000
三、洁净区（室）环境
1 | 尘埃粒子数 | 每两个点 | 180
2 | 压差 | 每房间 | 60
3 | 浮游菌 | 每两个点 | 400
4 | 照度 | 每房间 | 50
5 | 温湿度 | 每房间 | 50
6 | 噪声 | 每房间 | 50
7 | 换气次数（风速） | 每房间 | 100
8 | 沉降菌 | 每两个点 | 200
注： 1.上表中未提到的项目，参照我院网站公布的其它类收费标准中相应检验方法的收费或双方协商确定。 2.本收费标准自公示之日起执行。